## Tableros (Indv)
TABLEROS | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | %MAT | %MO | TOTAL MAT | TOTAL MO
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL SUBSUELO "A" (TSSA) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P160A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P80A | un | 1
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 9
TÉRMICA 4P25A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 3
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL SUBSUELO "B" (TSSB) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 2
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 1
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 5
TÉRMICA 4P25A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 5
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSIL.ESC.S-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
TEMPORIZADOR DE ESCALERA PROGRAMABLE TELEMECANIQUE IEC60730/IEC60669-1 | un | 2
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 4
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 8
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSIL.ESC.S-2 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
TEMPORIZADOR DE ESCALERA PROGRAMABLE TELEMECANIQUE IEC60730/IEC60669-1 | un | 2
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 6
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSIL.ESC.S-3 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
TEMPORIZADOR DE ESCALERA PROGRAMABLE TELEMECANIQUE IEC60730/IEC60669-1 | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 3
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 5
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSIL.ESC.S-4 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
TEMPORIZADOR DE ESCALERA PROGRAMABLE TELEMECANIQUE IEC60730/IEC60669-1 | un | 2
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 4
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 7
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSIL.ESC.S-5 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
TEMPORIZADOR DE ESCALERA PROGRAMABLE TELEMECANIQUE IEC60730/IEC60669-1 | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 3
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 4
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSDINCS-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 3
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSSERS-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSTELS-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSINFS-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSARQS-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSARQS-2 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSEXPS-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 3
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSEST-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x450x120)mm | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 7
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSEST-2 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x450x120)mm | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 4
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSILTS-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSILTS-2 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSCELS-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 5
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSCELS-2 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x450x120)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 4
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA "A" (TS0-A) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm + GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P100A | un | 2
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 6
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
UPS 8kVA | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 10
DIFERENCIAL SI 2P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL SI 2P25A 30mA | un | 2
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 8
TÉRMICA 4P63A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P63A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 5
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 8
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 15
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL ATENCIÓN PÚBLICA (TS-AP) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (600x900x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 2P40A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 2
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 4
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL BANCO PROVINCIA (TS-BP) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (600x900x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 2P40A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 2
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL JUZGADO CIVIL N°1 (TS-JC1) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (600x1050x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 6
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 10
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 6
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA "B" (TS0-B) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm + GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P160A | un | 2
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 6
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
UPS 8kVA | un | 2
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 15
DIFERENCIAL SI 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL SI 2P40A 30mA | un | 2
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 11
TÉRMICA 4P63A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 6
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 15
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 15
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL JUZGADO CIVIL N°2 (TS-JC2) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65(600x1050x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 3
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 8
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 4
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL JUZGADO DE FAMILIA N°2 (TS-JF2) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65(600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 9
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 18
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 10
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL ILUMINACIÓN EXTERIOR (TS-ILEX) | un | 1
GABINETE | un | 1
PROTECTOR DE 6A | un | 1
CONTACTOR CON BOBINA DE 24V | un | 1
INTERRUPTOR MANUAL (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
CONMUTADOR (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
FOTOCÉLULA (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 2
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P25A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 8
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL 1° PISO "A" (TS1-A) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm + GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P125A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 6
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
UPS 8kVA | un | 2
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 13
DIFERENCIAL SI 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL SI 2P25A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 9
TÉRMICA 4P80A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 12
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 12
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TRIBUNAL LABORAL N°1 (TS-TL1) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P80A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 9
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 16
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 9
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL 1° PISO "B" (TS1-B) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm + GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P160A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 6
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
UPS 8kVA | un | 2
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 6
DIFERENCIAL SI 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL SI 2P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P63A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 6
TÉRMICA 4P80A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P63A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 11
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 9
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL JUZGADO CIVIL N°3 (TS-JC3) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (600x1050x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 5
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 9
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 5
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL JUZGADO DE FAMILIA N°1 (TS-JF1) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P80A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 9
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 18
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 9
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL 2° PISO "A" (TS2-A) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm + GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P125A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 6
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
UPS 8kVA | un | 2
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 14
DIFERENCIAL SI 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL SI 2P25A 30mA | un | 3
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 10
TÉRMICA 4P50A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 18
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 12
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL JUZGADO DE GARANTÍAS N°1 (TS-JG1) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P50A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 9
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 14
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 9
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL 2° PISO "B" (TS2-B) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm + GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P80A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 6
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
UPS 8kVA | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 2
DIFERENCIAL SI 2P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 6
TÉRMICA 4P63A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 7
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 9
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL JUZGADO DE GARANTÍAS N°2 (TS-JG2) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (600x1050x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 4
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 9
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 5
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL 3° PISO "A" (TS3-A) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm + GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 6
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
UPS 8kVA | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 12
DIFERENCIAL SI 2P40A 30mA | un | 3
DIFERENCIAL 2P63A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 10
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 18
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 14
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL 3° PISO "B" (TS3-B) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm + GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P125A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 6
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 2
UPS 8kVA | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 17
DIFERENCIAL SI 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL SI 2P25A 30mA | un | 6
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 11
TÉRMICA 4P63A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 6
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 18
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 19
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL JUZGADO CORRECCIONAL N°1 (TS-JCO1) | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 9
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 16
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 9
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL FUERZA MOTRIZ 1 (TSFM-1) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (750x1500x450)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P400A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P100A | un | 1
OJOS DE BUEY | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
SECCIONADOR BAJO CARGA 4P40A | un | 5
SECCIONADOR BAJO CARGA 4P25A | un | 3
DIFERENCIAL 4P40A 300mA | un | 4
DIFERENCIAL 4P25A 300mA | un | 4
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 5
TÉRMICA 4P32A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 4P16A 6kA C | un | 3
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 3
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL FUERZA MOTRIZ 2 (TSFM-2) | un | 1
GABINETE CON DUCTO IP65 (600x1200x210)mm + GABINETE ESTANCO IP65 (600x1200x210)mm | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P400A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P100A | un | 1
OJOS DE BUEY | un | 6
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
SECCIONADOR BAJA CARGA 4P40A | un | 10
SECCIONADOR BAJA CARGA 4P25A | un | 6
DIFERENCIAL 4P63A 300mA | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 300mA | un | 7
DIFERENCIAL 4P25A 300mA | un | 8
TÉRMICA 4P63A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 9
TÉRMICA 4P32A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P25A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 4P16A 6kA C | un | 7
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 2
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 2
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TS4-A | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 3
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TS4-B | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 3
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TS4-C | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 3
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSAsc4-1 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 3
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
TOMACORRIENTE 2X10A C/ADAP DIN | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSAsc4-2 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 3
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
TOMACORRIENTE 2X10A C/ADAP DIN | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSAsc4-3 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 3
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
TOMACORRIENTE 2X10A C/ADAP DIN | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSAsc4-4 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 3
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
TOMACORRIENTE 2X10A C/ADAP DIN | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSAsc4-5 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 3
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
TOMACORRIENTE 2X10A C/ADAP DIN | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSAsc4-6 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 3
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
TOMACORRIENTE 2X10A C/ADAP DIN | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSAsc4-7 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 3
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
TOMACORRIENTE 2X10A C/ADAP DIN | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSAsc4-8 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 3
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
TOMACORRIENTE 2X10A C/ADAP DIN | un | 1
PROVISIÓN e INSTALACIÓN de TABLERO SECCIONAL TSAsc4-9 | un | 1
GABINETE ESTANCO IP65 (450x600x160)mm | un | 1
LÁMPARA LED (FALTA INFORMACIÓN) | un | 3
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 3
BARRA DE COBRE (FALTA INFORMACIÓN) | un | 1
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 1
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 3
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 2
TOMACORRIENTE 2X10A C/ADAP DIN | un | 1

## Tableros (Gral)
BARRA DE COBRE | un | 116
CONMUTADOR | un | 1
CONTACTOR CON BOBINA DE 24V | un | 1
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PF20 | un | 18
DIFERENCIAL 2P25A 30mA | un | 29
DIFERENCIAL 2P40A 30mA | un | 110
DIFERENCIAL 2P63A 30mA | un | 37
DIFERENCIAL 4P25A 300mA | un | 8
DIFERENCIAL 4P40A 300mA | un | 8
DIFERENCIAL 4P40A 30mA | un | 19
DIFERENCIAL SI 2P40A 30mA | un | 20
DIFERENCIAL SI 4P40A 30mA | un | 5
FOTOCÉLULA | un | 1
INTERRUPTOR MANUAL | un | 1
INTERRUPTOR MANUAL 4P100A | un | 2
INTERRUPTOR MANUAL 4P400A | un | 1
INTERRUPTOR MOTORIZADO 4P400A | un | 1
LÁMPARA LED | un | 48
OJOS DE BUEY | un | 12
PROTECTOR DE 6A | un | 1
SECCIONADOR BAJA CARGA 4P25A | un | 6
SECCIONADOR BAJA CARGA 4P40A | un | 10
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 2P40A | un | 2
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P100A | un | 2
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P125A | un | 3
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P160A | un | 3
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P40A | un | 7
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P50A | un | 1
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P63A | un | 10
SECCIONADOR MANUAL BAJO CARGA 4P80A | un | 4
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE | un | 48
TÉRMICA 2P10A 6kA C | un | 212
TÉRMICA 2P16A 6kA C | un | 250
TÉRMICA 2P25A 6kA C | un | 21
TÉRMICA 2P40A 6kA C | un | 31
TÉRMICA 2P63A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P16A 6kA C | un | 6
TÉRMICA 4P20A 6kA C | un | 20
TÉRMICA 4P25A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 4P32A 6kA C | un | 8
TÉRMICA 4P40A 6kA C | un | 39
TÉRMICA 4P50A 6kA C | un | 1
TÉRMICA 4P63A 6kA C | un | 4
TÉRMICA 4P80A 6kA C | un | 3
UPS 8kVA | un | 14